Cylindre gradué de 25 ml (70024-25, PYREX® VISTA™)

- Pyrex vista

- No.70024

- A, 20 °C

- Omg coûte 500$

70024-25 | PYREX® VISTA™ Single Metric Scale, 25 mL Class A Graduated Cylinder, TD | Corning

Lien entre hauteur de graduation et volume (Mathilde) :

Hauteur de base (0 à 2ml) : (10 ±?) mm

117 mm pour 23ml (25-2 : graduation visible) donc (5.087 ± 0.043) mm /ml

Expérience :

Mesure en mm la distance entre les graduations maximales et diviser par ml (23), incertitude est estimée à 1mm pour la mesure donc inc = 1 /23

Filtre : IF @ 532 nm  FWHM :10 nm

Socle à polariseurs dichroïques: PRM1, Thorlabs

Laser : OS-8458